## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Kirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010216 | 57.8089 | 526.0683 | 521 | 27.5535
Kirk | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093499 | 52.9094 | 529.8513 | 525 | 27.801
Kirk | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010046 | 56.85 | 527.3954 | 522.5 | 28.4811
Kirk | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010343 | 58.5302 | 524.6481 | 520 | 27.434
Kirk | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010145 | 57.4096 | 525.4398 | 520.5 | 27.4718
Kirk | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.0098945 | 55.9913 | 528.6829 | 523.5 | 27.6253
Kirk | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093329 | 52.8134 | 528.5906 | 524 | 27.3522
Kirk | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093458 | 52.8864 | 529.3443 | 525 | 27.7525
Kirk | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0092698 | 52.4563 | 525.4409 | 520 | 27.5887
Kirk | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009957 | 56.3454 | 527.8676 | 523 | 27.1759
Kirk | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010138 | 57.3709 | 526.4071 | 521.5 | 27.59
Kirk | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099564 | 56.3416 | 525.5771 | 520.5 | 27.6579
Kirk | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0090269 | 51.082 | 527.2369 | 521.5 | 29.2867
Kirk | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099467 | 56.2866 | 526.149 | 521 | 27.5287
Kirk | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010301 | 58.291 | 529.4 | 524.5 | 27.8421
Kirk | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010171 | 57.5578 | 524.8983 | 520 | 27.4049
Kirk | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010283 | 58.1882 | 525.1522 | 520 | 27.4763
Kirk | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097991 | 55.4514 | 525.4563 | 520.5 | 27.5659
Kirk | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010029 | 56.7516 | 525.8967 | 521 | 27.4809
Kirk | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099637 | 56.383 | 526.0731 | 521 | 27.533
Kirk | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0092742 | 52.4813 | 529.4353 | 524.5 | 27.7159
Kirk | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01003 | 56.7598 | 526.3942 | 521.5 | 27.6352
Kirk | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010068 | 56.9726 | 525.5035 | 520.5 | 27.1411
Kirk | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091795 | 51.9454 | 528.7535 | 524 | 31.8496