## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099255 | 56.1667 | 525.6618 | 521 | 26.9015
Picard | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.0098633 | 55.8151 | 527.3089 | 522 | 28.209
Picard | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098362 | 55.6618 | 527.388 | 523 | 27.3226
Picard | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010126 | 57.2991 | 525.8407 | 521 | 27.0692
Picard | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099208 | 56.14 | 525.9344 | 521 | 27.1579
Picard | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094264 | 53.3423 | 527.9268 | 523.5 | 32.1138
Picard | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010217 | 57.8136 | 526.1169 | 521 | 27.0944
Picard | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009759 | 55.2246 | 526.1803 | 521 | 27.5454
Picard | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094402 | 53.4204 | 527.5758 | 522 | 28.6631
Picard | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096491 | 54.6025 | 526.0189 | 521 | 26.949
Picard | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010139 | 57.373 | 525.946 | 520.5 | 27.6291
Picard | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0089413 | 50.5973 | 528.3796 | 524 | 30.5096
Picard | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010081 | 57.0472 | 526.0403 | 521 | 27.1066
Picard | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009264 | 52.4237 | 528.6208 | 524 | 30.5538
Picard | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095072 | 53.7997 | 525.3242 | 520 | 27.4157
Picard | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0092472 | 52.3283 | 527.0538 | 522 | 27.8191
Picard | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010229 | 57.8853 | 525.9499 | 521 | 27.6521
Picard | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010028 | 56.7446 | 525.1373 | 520 | 27.6252
Picard | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010098 | 57.1442 | 526.1835 | 521 | 27.5152
Picard | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099189 | 56.1296 | 524.861 | 520 | 27.6892
Picard | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01022 | 57.8341 | 525.3387 | 520 | 27.5927
Picard | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096414 | 54.5591 | 526.126 | 521 | 27.2071
Picard | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010146 | 57.4142 | 526.0551 | 521 | 27.0733
Picard | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093253 | 52.7704 | 527.3791 | 523 | 27.7163