## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Shannen | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010143 | 57.396 | 527.5241 | 521.5 | 29.613
Shannen | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096803 | 54.779 | 526.3094 | 521 | 27.4866
Shannen | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010048 | 56.8583 | 525.7686 | 520.5 | 27.4702
Shannen | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009723 | 55.0209 | 525.0086 | 520 | 27.149
Shannen | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095864 | 54.2481 | 525.5233 | 520 | 27.0308
Shannen | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099196 | 56.1337 | 526.511 | 521.5 | 27.5329
Shannen | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010203 | 57.7372 | 525.1322 | 520.5 | 27.3948
Shannen | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097403 | 55.1187 | 525.7724 | 520.5 | 26.9814
Shannen | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091461 | 51.7566 | 527.0617 | 521 | 27.8966
Shannen | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097467 | 55.1552 | 525.2187 | 520 | 27.3963
Shannen | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091167 | 51.5898 | 527.1526 | 522 | 27.7858
Shannen | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091985 | 52.0528 | 527.2123 | 523 | 28.6452
Shannen | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.01028 | 58.1744 | 527.1268 | 522 | 28.2857
Shannen | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098605 | 55.7991 | 525.1061 | 520 | 27.4095
Shannen | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010112 | 57.2206 | 525.2213 | 520 | 27.4261
Shannen | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096236 | 54.4583 | 526.3726 | 521 | 27.4667
Shannen | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010019 | 56.6954 | 526.093 | 521 | 27.4814
Shannen | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098357 | 55.6584 | 525.7519 | 520.5 | 27.5071
Shannen | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010145 | 57.407 | 525.7482 | 520.5 | 27.0394
Shannen | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0090967 | 51.4771 | 527.5007 | 522 | 28.5337
Shannen | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099728 | 56.4347 | 525.4227 | 520 | 27.024
Shannen | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009668 | 54.7095 | 525.7981 | 520.5 | 27.0852
Shannen | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0093886 | 53.1288 | 527.0873 | 522 | 27.5775
Shannen | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095566 | 54.0795 | 526.4547 | 521 | 27.3637