## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tiffani | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010285 | 58.1985 | 525.9448 | 521 | 26.852
Tiffani | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010428 | 59.0107 | 524.8087 | 520 | 27.4123
Tiffani | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098826 | 55.9242 | 528.6056 | 524 | 27.3699
Tiffani | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010326 | 58.4316 | 525.5779 | 520.5 | 27.4072
Tiffani | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010174 | 57.5744 | 525.6282 | 520.5 | 27.3265
Tiffani | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010081 | 57.0492 | 525.4136 | 520 | 26.986
Tiffani | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010155 | 57.4663 | 527.3829 | 523 | 27.1517
Tiffani | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010365 | 58.6514 | 525.5632 | 520 | 27.4441
Tiffani | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01011 | 57.2091 | 525.7588 | 520.5 | 26.6989
Tiffani | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01026 | 58.062 | 524.8582 | 519.5 | 27.3444
Tiffani | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010378 | 58.7284 | 525.9708 | 521 | 26.8469
Tiffani | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010097 | 57.139 | 525.7041 | 520.5 | 27.0075
Tiffani | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01025 | 58.0013 | 526.065 | 521 | 27.0559
Tiffani | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010354 | 58.5899 | 524.9091 | 520 | 27.386
Tiffani | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094188 | 53.2994 | 527.4088 | 521.5 | 29.1082
Tiffani | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099093 | 56.0754 | 526.1535 | 521 | 27.271
Tiffani | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0103 | 58.2874 | 524.7451 | 519.5 | 27.3643
Tiffani | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010329 | 58.4519 | 525.1432 | 520 | 27.4258
Tiffani | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010215 | 57.8064 | 525.9358 | 521 | 27.0867
Tiffani | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010273 | 58.1345 | 524.9393 | 520 | 27.4395
Tiffani | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099769 | 56.4574 | 525.2756 | 520.5 | 27.2862
Tiffani | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010144 | 57.4019 | 525.9656 | 520.5 | 27.476
Tiffani | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010685 | 60.4663 | 524.888 | 519.5 | 27.3641
Tiffani | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009378 | 53.0687 | 528.1623 | 524 | 32.1812