## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Janeway | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037505 | 21.2236 | 651.4987 | 651 | 21.8896
Janeway | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043367 | 24.5405 | 652.1162 | 652 | 22.4691
Janeway | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042609 | 24.1119 | 652.4357 | 652 | 21.8871
Janeway | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0036554 | 20.6853 | 653.8667 | 653.5 | 22.5823
Janeway | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043607 | 24.6767 | 653.2839 | 653 | 22.2015
Janeway | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0036889 | 20.8749 | 655.7412 | 655.5 | 22.3103
Janeway | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037016 | 20.9467 | 653.4454 | 653.5 | 22.1984
Janeway | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037901 | 21.4474 | 651.9046 | 651.5 | 21.8016
Janeway | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0040766 | 23.0686 | 650.7226 | 650 | 22.2491
Janeway | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0038728 | 21.9156 | 654.5217 | 654.5 | 22.929
Janeway | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039616 | 22.4179 | 652.5784 | 652 | 21.8965
Janeway | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.004387 | 24.8254 | 655.0511 | 654.5 | 22.5375
Janeway | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0036428 | 20.6142 | 652.7667 | 652.5 | 22.1752
Janeway | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0040301 | 22.8056 | 651.2909 | 651 | 22.1753
Janeway | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044896 | 25.4062 | 654.297 | 654.5 | 22.4739
Janeway | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039005 | 22.0725 | 652.0306 | 652 | 22.284
Janeway | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042666 | 24.144 | 652.9862 | 653 | 22.0771
Janeway | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042476 | 24.0362 | 654.3833 | 654.5 | 22.6895
Janeway | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.004404 | 24.9217 | 655.22 | 655.5 | 22.6166
Janeway | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039625 | 22.4231 | 653.5879 | 654 | 22.2121
Janeway | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039875 | 22.5648 | 652.2788 | 652 | 21.7865
Janeway | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040967 | 23.1825 | 653.7639 | 654 | 22.1838
Janeway | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041102 | 23.2588 | 654.0937 | 654 | 22.4683
Janeway | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0036376 | 20.5845 | 653.4334 | 653.5 | 22.0846