## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Kirk | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.003909 | 22.1204 | 654.4898 | 654.5 | 22.2454
Kirk | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.003887 | 21.9959 | 652.6611 | 652 | 21.9871
Kirk | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039181 | 22.1717 | 650.6858 | 650.5 | 21.8211
Kirk | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045154 | 25.552 | 653.5561 | 653.5 | 22.274
Kirk | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.004396 | 24.8765 | 655.0931 | 655 | 23.0465
Kirk | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0040977 | 23.188 | 651.4396 | 651 | 21.6871
Kirk | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039285 | 22.231 | 654.9088 | 655 | 22.8161
Kirk | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0046053 | 26.0605 | 654.7515 | 654.5 | 22.9231
Kirk | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039987 | 22.6278 | 651.7134 | 651.5 | 22.2418
Kirk | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044405 | 25.1283 | 654.1239 | 654 | 22.3166
Kirk | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0037776 | 21.377 | 650.6136 | 650.5 | 22.2254
Kirk | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040342 | 22.8292 | 653.3853 | 653 | 22.1743
Kirk | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 9 | 255 | 0.0041391 | 23.4226 | 650.6664 | 650.5 | 21.8316
Kirk | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038891 | 22.008 | 652.3147 | 652 | 22.4801
Kirk | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040988 | 23.1946 | 654.9315 | 655 | 22.8134
Kirk | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043677 | 24.7162 | 654.8096 | 655 | 22.7045
Kirk | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043156 | 24.421 | 652.6594 | 652.5 | 22.0189
Kirk | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043795 | 24.783 | 654.3925 | 654.5 | 22.2727
Kirk | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039644 | 22.4338 | 653.54 | 653 | 22.0243
Kirk | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045237 | 25.5987 | 654.9868 | 655 | 22.4468
Kirk | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042794 | 24.2165 | 655.1359 | 655 | 22.7957
Kirk | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041738 | 23.619 | 654.6977 | 654.5 | 22.252
Kirk | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0044587 | 25.2312 | 653.8779 | 653.5 | 22.4044
Kirk | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043583 | 24.6632 | 654.9208 | 655 | 22.7529