## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041405 | 23.4305 | 651.7983 | 651.5 | 22.2811
Picard | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043273 | 24.4876 | 654.5022 | 654.5 | 22.2472
Picard | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043219 | 24.4569 | 655.1132 | 654.5 | 22.5154
Picard | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.00381 | 21.56 | 653.5033 | 653.5 | 22.2118
Picard | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 9 | 255 | 0.0041637 | 23.5618 | 651.4303 | 651 | 22.1513
Picard | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039545 | 22.3778 | 654.6919 | 654.5 | 22.6513
Picard | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038811 | 21.9627 | 654.6633 | 654.5 | 22.6247
Picard | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.004378 | 24.7742 | 653.2805 | 653.5 | 21.887
Picard | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0036644 | 20.7365 | 653.4099 | 653 | 22.8521
Picard | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043254 | 24.4767 | 654.8304 | 654.5 | 22.7974
Picard | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0038212 | 21.6237 | 652.1636 | 652 | 22.0018
Picard | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043894 | 24.8389 | 653.4316 | 653.5 | 21.9292
Picard | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041184 | 23.3053 | 655.0761 | 655 | 22.569
Picard | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040519 | 22.9288 | 654.1623 | 654 | 22.5982
Picard | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041931 | 23.728 | 652.2181 | 652 | 21.8713
Picard | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041573 | 23.5255 | 654.7568 | 655 | 22.5804
Picard | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0042035 | 23.787 | 651.8476 | 652 | 21.8922
Picard | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044622 | 25.2511 | 653.4942 | 653.5 | 22.6261
Picard | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043041 | 24.3559 | 654.8411 | 654.5 | 22.7208
Picard | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.003728 | 21.096 | 652.3033 | 652 | 21.8241
Picard | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043862 | 24.821 | 651.4731 | 651 | 21.974
Picard | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043138 | 24.4113 | 652.3156 | 652.5 | 21.8538
Picard | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0036938 | 20.9027 | 652.6586 | 653 | 21.9496
Picard | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039578 | 22.3967 | 652.5478 | 652.5 | 22.2762