## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Sisko | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041995 | 23.7641 | 653.7133 | 653.5 | 22.5624
Sisko | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041827 | 23.669 | 653.5783 | 653.5 | 22.3919
Sisko | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045057 | 25.4971 | 654.6566 | 655 | 22.6123
Sisko | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042246 | 23.9061 | 654.6605 | 655 | 22.7765
Sisko | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0046616 | 26.3795 | 652.5847 | 652.5 | 22.2229
Sisko | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0039653 | 22.439 | 653.9347 | 654 | 22.9035
Sisko | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042614 | 24.1145 | 653.4721 | 653.5 | 22.0341
Sisko | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 9 | 255 | 0.0040721 | 23.0433 | 650.54 | 650 | 22.0075
Sisko | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041053 | 23.2312 | 651.6206 | 651.5 | 22.3754
Sisko | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0042183 | 23.8709 | 650.9136 | 650.5 | 22.005
Sisko | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039315 | 22.2478 | 650.1501 | 650 | 22.0369
Sisko | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042112 | 23.8307 | 653.1469 | 653 | 22.0971
Sisko | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041768 | 23.6358 | 652.4596 | 652 | 21.8874
Sisko | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039833 | 22.541 | 650.6544 | 650.5 | 22.1213
Sisko | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042782 | 24.2095 | 655.2592 | 655 | 23.2359
Sisko | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0040095 | 22.6894 | 651.918 | 651.5 | 21.7385
Sisko | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0038445 | 21.7552 | 654.5175 | 654.5 | 22.6487
Sisko | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042449 | 24.0211 | 653.0774 | 653 | 22.2074
Sisko | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040859 | 23.1215 | 653.6809 | 653.5 | 21.8585
Sisko | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038557 | 21.8187 | 655.0264 | 655 | 23.0286
Sisko | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042897 | 24.2749 | 652.7497 | 652 | 22.3975
Sisko | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0037476 | 21.2069 | 655.9294 | 656 | 23.1094
Sisko | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042916 | 24.2857 | 653.2121 | 653 | 22.4545
Sisko | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039044 | 22.0943 | 652.373 | 652 | 21.837