## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tori | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 198 | 22.1984 | 528.6752 | 522.5 | 28.7204
Tori | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 201 | 22.5344 | 529.5195 | 523.5 | 28.6425
Tori | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 168 | 22.5361 | 528.6305 | 522.5 | 28.0792
Tori | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.6213 | 529.1088 | 522.5 | 28.6376
Tori | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.2301 | 531.1001 | 525.5 | 27.9383
Tori | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.5362 | 527.4001 | 521 | 28.1382
Tori | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.7032 | 527.8552 | 521.5 | 28.1119
Tori | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.5457 | 528.4918 | 521.5 | 28.2188
Tori | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.7084 | 528.2755 | 521.5 | 28.1058
Tori | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 190 | 22.5165 | 530.4432 | 525.5 | 31.6792
Tori | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.5529 | 528.2162 | 522 | 28.2028
Tori | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 176 | 22.523 | 528.6609 | 522 | 28.2755
Tori | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 169 | 22.5666 | 528.4862 | 523 | 28.1714
Tori | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.4027 | 530.9684 | 525 | 27.9332
Tori | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 169 | 22.6886 | 528.0149 | 522 | 28.0046
Tori | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.5294 | 527.3374 | 521 | 28.087
Tori | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 169 | 22.6354 | 527.5723 | 521 | 28.3546
Tori | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 194 | 22.6077 | 528.1113 | 521.5 | 28.0591
Tori | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.4446 | 527.5362 | 521.5 | 28.1501
Tori | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.3459 | 528.6186 | 523 | 28.1715
Tori | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 165 | 22.6018 | 527.9814 | 521.5 | 28.198
Tori | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 179 | 22.6025 | 528.4195 | 522 | 27.6878
Tori | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.5348 | 527.7634 | 521.5 | 28.1257
Tori | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.4241 | 528.6475 | 522.5 | 28.0326