## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tiffani | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.6199 | 528.293 | 522.5 | 27.6079
Tiffani | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.6044 | 527.5239 | 521.5 | 28.1777
Tiffani | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.6394 | 531.0559 | 525 | 27.6783
Tiffani | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.3711 | 528.1876 | 522 | 28.2414
Tiffani | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 176 | 22.6102 | 528.1609 | 522 | 28.4122
Tiffani | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 180 | 22.4413 | 528.1115 | 521 | 28.0091
Tiffani | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.4522 | 529.9093 | 524.5 | 27.757
Tiffani | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.4483 | 527.9463 | 522 | 28.4965
Tiffani | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 180 | 22.5549 | 528.2578 | 522 | 27.5662
Tiffani | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.6497 | 527.406 | 521 | 28.0455
Tiffani | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.4426 | 528.4673 | 522 | 27.5654
Tiffani | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 179 | 22.4622 | 528.436 | 522 | 28.0561
Tiffani | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.5976 | 528.4905 | 523 | 27.5426
Tiffani | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.4737 | 527.4739 | 521 | 28.0045
Tiffani | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.3064 | 530.1945 | 523.5 | 30.6709
Tiffani | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 180 | 22.6115 | 528.9637 | 522.5 | 28.3407
Tiffani | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.6505 | 527.1507 | 521 | 28.2749
Tiffani | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.5431 | 527.6587 | 521 | 28.2007
Tiffani | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.4784 | 528.4957 | 522 | 27.7329
Tiffani | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.4385 | 527.5481 | 521 | 28.1023
Tiffani | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.3677 | 527.8752 | 521.5 | 28.475
Tiffani | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.4067 | 528.3622 | 523 | 28.2114
Tiffani | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 164 | 22.4597 | 527.7024 | 521 | 28.0651
Tiffani | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 187 | 22.516 | 531.1544 | 525.5 | 32.5192