## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Shannen | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 209 | 22.453 | 530.7341 | 524.5 | 30.901
Shannen | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 183 | 22.5148 | 528.5455 | 522 | 28.3716
Shannen | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.768 | 528.5074 | 522 | 28.2859
Shannen | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 176 | 22.6504 | 527.6504 | 521 | 28.0197
Shannen | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.5621 | 528.0197 | 521.5 | 27.9795
Shannen | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 176 | 22.6526 | 529.0616 | 523 | 28.2192
Shannen | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 170 | 22.5174 | 527.8553 | 522 | 28.0716
Shannen | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 179 | 22.6385 | 528.0697 | 522.5 | 27.5324
Shannen | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 195 | 22.3204 | 529.613 | 523.5 | 28.8295
Shannen | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.6489 | 527.7193 | 521.5 | 28.2639
Shannen | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.4066 | 529.7082 | 523.5 | 28.8428
Shannen | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 185 | 22.7058 | 529.8037 | 524.5 | 28.9635
Shannen | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 207 | 22.5335 | 530.1287 | 524 | 29.2516
Shannen | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.6622 | 527.9956 | 521 | 28.1758
Shannen | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.3348 | 527.4618 | 521.5 | 28.194
Shannen | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.4668 | 528.5188 | 523 | 27.9759
Shannen | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.524 | 528.5409 | 522.5 | 28.411
Shannen | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.5601 | 528.4489 | 521.5 | 28.4579
Shannen | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.5182 | 527.9189 | 522 | 27.6485
Shannen | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 189 | 22.4292 | 530.2924 | 523.5 | 29.9196
Shannen | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.4195 | 527.6511 | 521.5 | 27.8541
Shannen | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.6106 | 528.4522 | 522 | 27.8386
Shannen | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 189 | 22.1752 | 529.3454 | 523 | 28.7302
Shannen | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.4578 | 528.8487 | 523 | 28.142