## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.2253 | 528.3188 | 522 | 27.3928
Picard | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 22.3679 | 530.2697 | 524 | 29.3683
Picard | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.604 | 529.808 | 524.5 | 27.6515
Picard | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.5517 | 528.3573 | 522.5 | 27.428
Picard | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.2245 | 528.4865 | 522.5 | 27.5136
Picard | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.4139 | 530.8259 | 526 | 32.4142
Picard | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.0851 | 528.4295 | 522.5 | 27.5817
Picard | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.9025 | 528.7203 | 522.5 | 28.2323
Picard | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.9223 | 530.5755 | 524 | 29.7292
Picard | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.6438 | 528.3805 | 522 | 27.3831
Picard | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.3443 | 528.4629 | 522.5 | 28.198
Picard | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 26.1084 | 531.0649 | 526 | 30.5165
Picard | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.5235 | 528.481 | 522.5 | 27.6103
Picard | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 26.8301 | 531.4181 | 526 | 30.7202
Picard | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.464 | 527.9492 | 521.5 | 28.4344
Picard | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.7477 | 529.8122 | 524 | 28.7127
Picard | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.4409 | 528.6456 | 522.5 | 28.0232
Picard | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.3449 | 527.7277 | 521.5 | 28.1395
Picard | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.2562 | 528.6607 | 523 | 28.1941
Picard | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.1817 | 527.4473 | 521 | 28.0422
Picard | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.2686 | 527.93 | 521.5 | 28.1445
Picard | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.0956 | 528.4278 | 523 | 27.6382
Picard | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.9051 | 528.5116 | 522.5 | 27.4648
Picard | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 26.6707 | 529.8884 | 524.5 | 28.0209