## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tiffani | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 190 | 23.5578 | 655.6495 | 655.5 | 22.7813
Tiffani | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 167 | 23.0118 | 654.0011 | 654 | 22.6072
Tiffani | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 171 | 23.0837 | 654.8359 | 654.5 | 22.6029
Tiffani | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 205 | 22.5023 | 652.4426 | 652.5 | 21.9821
Tiffani | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 186 | 22.8136 | 652.9286 | 652.5 | 22.0838
Tiffani | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 7 | 186 | 23.1025 | 655.8375 | 655.5 | 23.2688
Tiffani | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 200 | 22.8039 | 652.6675 | 652.5 | 22.2383
Tiffani | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 234 | 22.7523 | 651.2168 | 652 | 22.0989
Tiffani | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 217 | 22.6594 | 652.2856 | 652.5 | 21.977
Tiffani | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 214 | 22.7848 | 652.5663 | 652.5 | 23.2642
Tiffani | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 174 | 22.9877 | 653.5614 | 653.5 | 22.2162
Tiffani | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 237 | 22.947 | 652.6562 | 653 | 21.9401
Tiffani | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 7 | 177 | 22.7838 | 655.6314 | 655.5 | 22.7936
Tiffani | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 178 | 22.8938 | 654.1297 | 654 | 22.2515
Tiffani | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 194 | 22.6309 | 653.0883 | 653 | 22.4264
Tiffani | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 181 | 22.5606 | 654.0865 | 654 | 22.7026
Tiffani | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 208 | 22.7096 | 653.1036 | 652.5 | 22.2561
Tiffani | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 195 | 22.8645 | 652.7012 | 652.5 | 23.2752
Tiffani | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 168 | 22.7439 | 653.8259 | 653.5 | 22.2767
Tiffani | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 7 | 164 | 22.9897 | 657.1159 | 656.5 | 23.2784
Tiffani | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 195 | 22.7275 | 653.0109 | 653 | 22.4567
Tiffani | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 196 | 22.9126 | 653.5535 | 653 | 22.2398
Tiffani | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 182 | 22.8511 | 653.5718 | 653.5 | 22.4889
Tiffani | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 7 | 168 | 22.7055 | 653.407 | 653 | 22.2206