## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Shannen | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 183 | 22.9263 | 652.7916 | 653 | 22.0019
Shannen | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 171 | 23.1663 | 655.7877 | 655.5 | 22.7701
Shannen | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 210 | 22.922 | 651.6762 | 652 | 21.9143
Shannen | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 230 | 22.8044 | 651.4194 | 652 | 21.8344
Shannen | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 198 | 22.9542 | 652.9015 | 653 | 21.8468
Shannen | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 7 | 190 | 23.2557 | 652.8804 | 653 | 22.432
Shannen | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 181 | 22.7558 | 653.4974 | 653.5 | 22.1074
Shannen | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 172 | 22.7439 | 655.8155 | 656 | 22.6175
Shannen | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 171 | 22.4726 | 655.2311 | 655 | 23.012
Shannen | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 178 | 22.9942 | 654.2382 | 654 | 22.6466
Shannen | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 169 | 22.1275 | 655.7023 | 655.5 | 22.6889
Shannen | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 206 | 22.6276 | 652.4754 | 652.5 | 21.8865
Shannen | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 7 | 202 | 22.8229 | 652.7987 | 652.5 | 22.3731
Shannen | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 185 | 23.0343 | 653.891 | 653.5 | 22.4754
Shannen | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 179 | 22.8939 | 653.375 | 653 | 22.1059
Shannen | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 199 | 22.84 | 650.184 | 650.5 | 21.962
Shannen | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 196 | 22.9307 | 653.2954 | 653.5 | 22.3402
Shannen | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 182 | 22.8473 | 655.0081 | 655 | 23.148
Shannen | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 209 | 22.8664 | 651.8027 | 652 | 22.1816
Shannen | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 8 | 215 | 22.9769 | 651.5396 | 652 | 21.9599
Shannen | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 218 | 22.8296 | 651.7064 | 651.5 | 22.5182
Shannen | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 184 | 22.9318 | 653.0802 | 653 | 22.0526
Shannen | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 171 | 23.0728 | 656.2231 | 656 | 22.7633
Shannen | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 7 | 175 | 22.6695 | 655.2353 | 655 | 22.9664