## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 204 | 22.8236 | 652.7157 | 653 | 22.5747
Picard | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 170 | 22.7316 | 655.2791 | 655 | 22.5683
Picard | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 164 | 22.7449 | 655.8148 | 655.5 | 22.8315
Picard | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 184 | 22.4734 | 654.2627 | 654.5 | 22.4214
Picard | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 239 | 22.6919 | 652.7654 | 652.5 | 22.6142
Picard | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 7 | 185 | 22.5724 | 655.4111 | 655.5 | 22.7983
Picard | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 191 | 22.8455 | 655.4784 | 655 | 23.0615
Picard | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 173 | 22.6671 | 654.3981 | 654.5 | 22.383
Picard | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 153 | 22.6268 | 654.1401 | 654 | 23.0144
Picard | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 176 | 22.9784 | 655.5718 | 655.5 | 23.2633
Picard | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 198 | 22.6965 | 652.9997 | 653 | 22.215
Picard | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 173 | 22.8844 | 654.2291 | 654.5 | 22.2285
Picard | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 7 | 172 | 22.8272 | 655.8693 | 655.5 | 23.066
Picard | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 177 | 22.658 | 655.047 | 655 | 22.8774
Picard | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 190 | 23.1809 | 652.7602 | 652.5 | 22.2654
Picard | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 178 | 22.9141 | 655.5873 | 655 | 22.8695
Picard | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 209 | 22.77 | 652.568 | 652.5 | 22.1728
Picard | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 166 | 22.9121 | 654.3339 | 654 | 23.0978
Picard | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 165 | 22.9461 | 655.5731 | 655.5 | 23.1291
Picard | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 7 | 194 | 22.7474 | 653.1214 | 653 | 22.3712
Picard | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 179 | 22.8329 | 653.1327 | 653 | 22.5296
Picard | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 211 | 22.6901 | 652.8352 | 653.5 | 22.0955
Picard | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 177 | 22.8669 | 654.1085 | 654.5 | 22.3504
Picard | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 7 | 192 | 22.5299 | 653.8917 | 653.5 | 22.8242