## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tori | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 24.0981 | 528.5733 | 522.5 | 28.6619
Tori | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 24.7015 | 529.6559 | 523.5 | 28.385
Tori | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.7292 | 528.8639 | 523 | 27.916
Tori | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.2324 | 528.8092 | 523 | 27.9475
Tori | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 26.9257 | 531.2434 | 525 | 28.1863
Tori | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.6521 | 527.7462 | 521 | 27.9807
Tori | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.1588 | 527.9026 | 521.5 | 28.2373
Tori | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.2186 | 528.3785 | 522.5 | 28.0849
Tori | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.0697 | 528.0365 | 521.5 | 28.0537
Tori | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.0718 | 530.3348 | 526 | 31.7723
Tori | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.2732 | 528.6645 | 522.5 | 28.246
Tori | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.6597 | 528.7248 | 523 | 27.948
Tori | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.2435 | 528.4045 | 523 | 28.3291
Tori | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.1785 | 531.1097 | 525.5 | 27.6444
Tori | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.7649 | 528.1154 | 522 | 28.0344
Tori | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.8874 | 527.4145 | 521 | 28.0288
Tori | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.6238 | 527.403 | 521.5 | 28.1286
Tori | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 25.0333 | 527.9874 | 522 | 27.8262
Tori | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.159 | 527.9169 | 521.5 | 28.044
Tori | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.4615 | 528.7997 | 523 | 28.0385
Tori | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.626 | 527.8925 | 522 | 27.9697
Tori | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 255 | 27.0377 | 528.3159 | 522.5 | 27.4579
Tori | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.4549 | 528.0444 | 521.5 | 28.0456
Tori | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 255 | 28.0075 | 528.4998 | 523 | 28.0227