## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Jennie | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 206 | 22.46 | 529.8006 | 523.5 | 29.225
Jennie | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 202 | 22.3622 | 529.3639 | 523.5 | 28.2997
Jennie | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 184 | 22.57 | 527.4255 | 521 | 27.8863
Jennie | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 176 | 22.5678 | 527.755 | 521.5 | 28.1122
Jennie | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 181 | 22.5787 | 528.4193 | 521.5 | 27.7437
Jennie | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 187 | 22.4998 | 527.4909 | 521 | 28.2335
Jennie | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 183 | 22.7032 | 528.2161 | 522 | 27.5722
Jennie | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 206 | 22.5599 | 529.4815 | 523.5 | 28.3309
Jennie | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 179 | 22.7149 | 528.5191 | 522.5 | 28.4491
Jennie | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.4886 | 527.9191 | 522 | 28.2147
Jennie | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.6831 | 528.9775 | 522.5 | 28.2189
Jennie | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 177 | 22.657 | 527.5266 | 521 | 27.9342
Jennie | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.6238 | 528.5971 | 522.5 | 27.9141
Jennie | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.6342 | 527.8384 | 521.5 | 28.0744
Jennie | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.429 | 527.2853 | 521 | 28.1264
Jennie | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.5479 | 530.5315 | 525.5 | 31.5296
Jennie | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.6054 | 528.4266 | 522 | 28.3851
Jennie | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.4465 | 527.622 | 521 | 28.1991
Jennie | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 206 | 22.364 | 530.6627 | 524 | 30.9494
Jennie | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 182 | 22.5842 | 527.8799 | 521 | 27.9234
Jennie | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.579 | 527.4287 | 521.5 | 27.902
Jennie | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.6251 | 528.0911 | 522 | 27.7546
Jennie | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 187 | 22.229 | 530.1473 | 524 | 29.85
Jennie | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 179 | 22.3809 | 528.46 | 522.5 | 27.9476