## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Kirk | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.448 | 528.4143 | 523 | 28.295
Kirk | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 185 | 22.5906 | 532.4493 | 526.5 | 28.4662
Kirk | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 182 | 22.4785 | 530.4054 | 523.5 | 29.8197
Kirk | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 169 | 22.5263 | 527.386 | 521 | 28.3439
Kirk | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.5183 | 527.9127 | 521.5 | 28.203
Kirk | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 204 | 22.3303 | 531.5512 | 525.5 | 28.1968
Kirk | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 186 | 22.405 | 531.0763 | 525.5 | 27.7268
Kirk | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 182 | 22.4676 | 531.7622 | 526 | 28.2032
Kirk | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 193 | 22.4071 | 527.937 | 521.5 | 28.5614
Kirk | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 170 | 22.363 | 530.0106 | 524.5 | 27.8356
Kirk | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.4393 | 528.9193 | 522.5 | 28.2099
Kirk | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 170 | 22.4143 | 528.2611 | 521.5 | 28.0171
Kirk | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 198 | 22.2976 | 530.5198 | 523.5 | 30.5233
Kirk | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.4838 | 528.5043 | 522 | 28.2478
Kirk | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 205 | 22.6635 | 532.3034 | 525.5 | 28.6494
Kirk | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.6254 | 527.7201 | 521 | 28.1527
Kirk | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.4955 | 527.5546 | 521.5 | 28.2947
Kirk | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.6919 | 528.124 | 521.5 | 28.1994
Kirk | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 175 | 22.5503 | 528.4756 | 523 | 28.0502
Kirk | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.4411 | 528.3916 | 522 | 28.2584
Kirk | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 181 | 22.5681 | 532.172 | 526 | 28.1846
Kirk | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 168 | 22.2588 | 528.4761 | 523 | 28.4178
Kirk | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.6924 | 527.9847 | 521.5 | 27.8694
Kirk | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.4078 | 531.3367 | 526 | 32.0237