## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 2 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.7355 | 528.1276 | 522 | 27.7805
Picard | 2 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 4 | 220 | 22.2544 | 529.8448 | 523.5 | 29.7162
Picard | 2 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.5691 | 529.838 | 524 | 27.9479
Picard | 2 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.4493 | 527.9969 | 522 | 27.7052
Picard | 2 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.3726 | 528.1158 | 522 | 27.5595
Picard | 2 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 4 | 178 | 22.6458 | 530.3346 | 526 | 32.5544
Picard | 2 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.6086 | 528.4702 | 522.5 | 27.7238
Picard | 2 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.5594 | 528.6061 | 523 | 28.2685
Picard | 2 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 4 | 185 | 22.3406 | 530.0567 | 524 | 30.2803
Picard | 2 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.6431 | 528.6798 | 522 | 27.6443
Picard | 2 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 4 | 172 | 22.5332 | 528.4788 | 522 | 28.3766
Picard | 2 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 4 | 186 | 22.5581 | 531.1351 | 526 | 30.5177
Picard | 2 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 4 | 174 | 22.2766 | 528.513 | 522 | 27.6874
Picard | 2 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 4 | 182 | 22.428 | 531.3322 | 525.5 | 30.3439
Picard | 2 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 4 | 190 | 22.4793 | 527.937 | 521 | 28.3989
Picard | 2 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 4 | 191 | 22.4829 | 530.017 | 523.5 | 29.0023
Picard | 2 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 4 | 168 | 22.5649 | 528.5464 | 522.5 | 28.1875
Picard | 2 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.576 | 527.7089 | 521.5 | 28.0884
Picard | 2 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 4 | 170 | 22.2503 | 528.4323 | 522.5 | 27.9357
Picard | 2 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.5745 | 527.4912 | 521 | 28.3236
Picard | 2 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 4 | 171 | 22.518 | 528.0851 | 521.5 | 28.4852
Picard | 2 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 4 | 180 | 22.5127 | 528.6283 | 523 | 27.7378
Picard | 2 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 4 | 173 | 22.491 | 528.414 | 521.5 | 27.6932
Picard | 2 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 4 | 181 | 22.5617 | 529.558 | 524 | 28.3179