## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tori | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 211 | 22.255 | 651.5543 | 651.5 | 22.0638
Tori | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 198 | 22.5672 | 652.7092 | 652.5 | 22.2484
Tori | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 169 | 22.8408 | 654.1843 | 654.5 | 22.4061
Tori | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 185 | 22.5573 | 655.1336 | 655 | 23.0088
Tori | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 172 | 22.8697 | 654.7269 | 654.5 | 22.5983
Tori | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 7 | 187 | 22.5823 | 653.6397 | 653.5 | 22.3819
Tori | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 165 | 22.9265 | 657.2945 | 656.5 | 23.4761
Tori | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 170 | 22.6786 | 654.1162 | 654 | 22.5349
Tori | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 198 | 22.7145 | 652.558 | 652.5 | 22.0681
Tori | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 194 | 22.5716 | 653.0982 | 653 | 22.0325
Tori | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 172 | 22.7775 | 654.677 | 654.5 | 23.0444
Tori | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 197 | 22.9066 | 653.4383 | 653.5 | 22.7203
Tori | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 7 | 172 | 23.0027 | 655.137 | 655 | 22.8891
Tori | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 174 | 22.5878 | 655.5065 | 655.5 | 23.2
Tori | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 249 | 22.5144 | 650.555 | 650.5 | 22.458
Tori | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 187 | 22.1072 | 653.2319 | 653 | 22.1074
Tori | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 168 | 23.2907 | 654.0445 | 653.5 | 22.1569
Tori | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 179 | 22.9132 | 653.5257 | 653.5 | 22.1168
Tori | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 178 | 22.6868 | 654.3176 | 654 | 22.3181
Tori | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 7 | 160 | 22.6838 | 655.2159 | 655.5 | 22.8352
Tori | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 177 | 22.8113 | 654.7261 | 654.5 | 22.7507
Tori | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 182 | 22.9956 | 654.3174 | 654 | 22.0913
Tori | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 166 | 22.6889 | 656.3022 | 656.5 | 22.7189
Tori | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 7 | 185 | 22.9276 | 653.3262 | 653 | 21.8751