## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Kirk | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 177 | 23.2965 | 655.1322 | 655.5 | 22.5628
Kirk | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 174 | 22.5797 | 653.2604 | 653 | 22.1719
Kirk | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 7 | 199 | 22.8951 | 651.9228 | 652 | 22.1414
Kirk | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 163 | 22.8791 | 654.3418 | 654 | 22.6192
Kirk | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 7 | 177 | 22.6557 | 656.4606 | 656 | 23.4667
Kirk | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 7 | 226 | 22.2447 | 652.168 | 652.5 | 22.0601
Kirk | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 181 | 22.7843 | 655.8726 | 655.5 | 22.977
Kirk | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 163 | 22.6911 | 655.4379 | 655.5 | 23.1629
Kirk | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 206 | 22.4792 | 652.3336 | 652.5 | 22.5133
Kirk | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 169 | 22.7773 | 654.8189 | 655 | 22.6047
Kirk | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 7 | 241 | 22.0938 | 652.0158 | 652 | 22.6752
Kirk | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 191 | 22.7444 | 654.1526 | 654 | 22.5861
Kirk | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 8 | 220 | 22.4922 | 651.2512 | 652 | 22.0179
Kirk | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 7 | 194 | 22.5087 | 653.0917 | 653 | 22.7834
Kirk | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 174 | 22.8391 | 655.7027 | 655.5 | 23.1855
Kirk | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 174 | 22.4774 | 655.5718 | 655.5 | 23.0511
Kirk | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 185 | 22.6394 | 653.5918 | 653.5 | 22.2577
Kirk | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 7 | 172 | 22.6587 | 655.2008 | 655 | 22.4441
Kirk | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 187 | 22.588 | 654.4392 | 654 | 22.228
Kirk | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 7 | 168 | 22.7134 | 655.9028 | 655.5 | 22.7624
Kirk | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 174 | 22.685 | 656.6114 | 656 | 23.2289
Kirk | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 183 | 22.933 | 655.3202 | 655.5 | 22.4965
Kirk | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 7 | 185 | 22.8549 | 655.3141 | 655.5 | 22.9392
Kirk | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 7 | 177 | 22.4935 | 656.1091 | 656 | 23.0659