## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED ID | DC | GS Cal | Intensity (umol/m2/s) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Picard | 1 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 26.1632 | 652.4907 | 652.5 | 22.5888
Picard | 1 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 26.9081 | 654.9669 | 654.5 | 22.3544
Picard | 1 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 22.5526 | 655.6401 | 655 | 22.7505
Picard | 1 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 25.0002 | 653.9373 | 654 | 22.4004
Picard | 1 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 9 | 255 | 30.7008 | 652.5287 | 652.5 | 22.5042
Picard | 1 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 24.5266 | 655.1923 | 655 | 22.7673
Picard | 1 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 24.0759 | 655.1642 | 655 | 22.8709
Picard | 1 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 26.286 | 654.3026 | 654 | 22.1871
Picard | 1 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 29.1968 | 653.9559 | 654 | 22.852
Picard | 1 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 25.531 | 655.1925 | 655 | 22.9283
Picard | 1 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 22.7748 | 652.6631 | 652.5 | 22.0992
Picard | 1 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 26.2738 | 653.9351 | 654 | 22.022
Picard | 1 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 26.0684 | 655.6759 | 655 | 22.7741
Picard | 1 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 25.8219 | 654.699 | 654.5 | 22.6528
Picard | 1 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 23.4443 | 652.6407 | 653 | 21.9611
Picard | 1 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 25.7852 | 655.2184 | 655 | 22.75
Picard | 1 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 25.3213 | 652.4584 | 652.5 | 22.1381
Picard | 1 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 27.5618 | 653.9682 | 654 | 22.6668
Picard | 1 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 27.4615 | 655.5322 | 655 | 22.9694
Picard | 1 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 23.5182 | 652.8189 | 652.5 | 22.0751
Picard | 1 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 25.2805 | 652.8242 | 652.5 | 22.3803
Picard | 1 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 25.6953 | 652.6753 | 653 | 21.8022
Picard | 1 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 25.5148 | 653.8769 | 654 | 22.2023
Picard | 1 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 23.2019 | 653.6119 | 653.5 | 22.5304