## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Janeway | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010194 | 57.688 | 525.9742 | 521 | 27.018
Janeway | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094104 | 53.2521 | 527.0097 | 521.5 | 27.8808
Janeway | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010279 | 58.1663 | 525.7258 | 520.5 | 27.6632
Janeway | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010535 | 59.6142 | 525.8955 | 521 | 27.0537
Janeway | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010029 | 56.7524 | 524.9799 | 520 | 27.5087
Janeway | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010138 | 57.3685 | 525.4548 | 520 | 27.1185
Janeway | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091489 | 51.7722 | 529.2184 | 524 | 27.7638
Janeway | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010454 | 59.1563 | 525.1918 | 520 | 27.3618
Janeway | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091627 | 51.8505 | 526.1215 | 521 | 27.3332
Janeway | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097259 | 55.0372 | 528.756 | 524.5 | 31.7184
Janeway | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098457 | 55.7154 | 525.4487 | 520.5 | 27.0191
Janeway | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099708 | 56.4234 | 525.2707 | 520 | 27.0783
Janeway | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0092032 | 52.0795 | 529.3511 | 525 | 27.4972
Janeway | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010298 | 58.277 | 525.8184 | 520.5 | 27.6485
Janeway | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01011 | 57.2097 | 525.7932 | 520.5 | 27.525
Janeway | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010339 | 58.5088 | 525.9139 | 521 | 27.0157
Janeway | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009309 | 52.6783 | 525.9384 | 520.5 | 27.5014
Janeway | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010101 | 57.1615 | 525.8754 | 520.5 | 27.0792
Janeway | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010105 | 57.1852 | 526.2451 | 521.5 | 27.6891
Janeway | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010305 | 58.3136 | 525.5327 | 520.5 | 27.5121
Janeway | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010308 | 58.3336 | 525.9958 | 521 | 26.9582
Janeway | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010225 | 57.8617 | 525.8703 | 520.5 | 27.603
Janeway | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010439 | 59.0704 | 527.0396 | 522.5 | 27.1426
Janeway | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010319 | 58.3952 | 530.1705 | 525.5 | 28.3507