## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Sisko | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.00995 | 56.3056 | 525.3727 | 520 | 26.9628
Sisko | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010135 | 57.3528 | 525.8707 | 520.5 | 27.4001
Sisko | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010338 | 58.5004 | 525.4601 | 520.5 | 27.3979
Sisko | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010111 | 57.219 | 525.2982 | 520 | 27.0729
Sisko | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091642 | 51.859 | 527.0928 | 521.5 | 27.7879
Sisko | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010389 | 58.7872 | 525.9765 | 520.5 | 27.5022
Sisko | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095056 | 53.7905 | 525.0978 | 520 | 26.9457
Sisko | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.0105 | 59.4163 | 529.3346 | 525 | 27.6792
Sisko | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010282 | 58.1824 | 525.7366 | 520.5 | 27.5156
Sisko | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01025 | 58.0051 | 526.1793 | 521 | 27.1927
Sisko | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010212 | 57.7878 | 524.6558 | 519.5 | 27.2683
Sisko | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010379 | 58.7317 | 525.6845 | 520.5 | 27.4549
Sisko | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0094602 | 53.5337 | 529.7231 | 525 | 26.8975
Sisko | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0099393 | 56.245 | 525.3158 | 520 | 27.0394
Sisko | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010429 | 59.0179 | 525.9621 | 521 | 27.4614
Sisko | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010156 | 57.4697 | 526.0812 | 521 | 27.0381
Sisko | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010007 | 56.6274 | 525.0961 | 520 | 27.0323
Sisko | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010113 | 57.2254 | 525.9289 | 521 | 27.3538
Sisko | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01019 | 57.6632 | 525.053 | 520 | 27.4357
Sisko | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010182 | 57.6161 | 525.151 | 520 | 27.406
Sisko | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010268 | 58.1024 | 525.4719 | 520 | 27.4745
Sisko | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 7 | 255 | 0.010546 | 59.6756 | 527.1368 | 521.5 | 27.8464
Sisko | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0096268 | 54.4763 | 525.2094 | 520 | 27.0755
Sisko | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009367 | 53.0064 | 525.639 | 520.5 | 27.2311