## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tori | 1 | 1 | 1 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.009228 | 52.2201 | 526.2374 | 520.5 | 27.694
Tori | 1 | 2 | 1 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0092919 | 52.5813 | 526.8905 | 522 | 27.5283
Tori | 1 | 3 | 1 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010476 | 59.2793 | 526.2561 | 521.5 | 27.5855
Tori | 1 | 4 | 1 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010454 | 59.1593 | 526.3188 | 521 | 27.5036
Tori | 1 | 5 | 1 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0097696 | 55.2846 | 528.982 | 524 | 27.7191
Tori | 1 | 6 | 1 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010541 | 59.6491 | 524.7921 | 520 | 27.3133
Tori | 1 | 7 | 2 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010427 | 59.0052 | 525.1804 | 520 | 27.3231
Tori | 1 | 8 | 2 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095353 | 53.959 | 525.7316 | 520.5 | 27.2397
Tori | 1 | 9 | 2 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010563 | 59.7736 | 525.4766 | 520.5 | 27.3777
Tori | 1 | 10 | 2 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0091665 | 51.8715 | 527.9579 | 523.5 | 31.2968
Tori | 1 | 11 | 2 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010446 | 59.1138 | 525.8463 | 520.5 | 27.4137
Tori | 1 | 12 | 2 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010043 | 56.8309 | 525.9987 | 521 | 27.3966
Tori | 1 | 13 | 3 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010376 | 58.7135 | 525.8342 | 521 | 27.5685
Tori | 1 | 14 | 3 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0098311 | 55.6324 | 528.4665 | 524 | 27.2541
Tori | 1 | 15 | 3 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010586 | 59.9018 | 525.3976 | 520.5 | 27.4555
Tori | 1 | 16 | 3 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010321 | 58.4062 | 524.5788 | 520 | 27.43
Tori | 1 | 17 | 3 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.01061 | 60.0389 | 524.7615 | 520 | 27.4637
Tori | 1 | 18 | 3 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.0095185 | 53.8639 | 525.575 | 520 | 27.0395
Tori | 1 | 19 | 4 | 1 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010344 | 58.5346 | 525.1427 | 520 | 27.4689
Tori | 1 | 20 | 4 | 2 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010058 | 56.9176 | 526.2755 | 521.5 | 27.387
Tori | 1 | 21 | 4 | 3 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010554 | 59.7253 | 525.2402 | 520 | 27.5424
Tori | 1 | 22 | 4 | 4 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010121 | 57.2751 | 525.8406 | 520.5 | 26.9114
Tori | 1 | 23 | 4 | 5 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010384 | 58.7612 | 525.3014 | 520.5 | 27.3842
Tori | 1 | 24 | 4 | 6 | 520-2-KB | 6 | 255 | 0.010193 | 57.6799 | 525.8467 | 520.5 | 27.4749