## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Shannen | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042241 | 23.9034 | 652.0072 | 651.5 | 21.8522
Shannen | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042785 | 24.2114 | 655.2617 | 655 | 22.4841
Shannen | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0039886 | 22.571 | 650.845 | 650.5 | 21.6418
Shannen | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0041326 | 23.3857 | 650.9392 | 651 | 21.7873
Shannen | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0041661 | 23.5754 | 652.4115 | 652 | 21.8441
Shannen | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037774 | 21.3756 | 651.7065 | 651.5 | 22.0949
Shannen | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043984 | 24.8899 | 652.8826 | 653 | 21.9004
Shannen | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043552 | 24.6455 | 655.2667 | 655 | 22.3543
Shannen | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038949 | 22.0407 | 654.5103 | 654 | 22.8225
Shannen | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042077 | 23.8108 | 653.5085 | 653.5 | 22.3718
Shannen | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042742 | 24.1872 | 654.6454 | 654.5 | 22.2739
Shannen | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042911 | 24.2825 | 651.1536 | 651 | 21.759
Shannen | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0037368 | 21.1461 | 652.1305 | 651.5 | 22.2245
Shannen | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037591 | 21.272 | 653.145 | 653 | 22.2622
Shannen | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041779 | 23.642 | 652.6389 | 652 | 21.849
Shannen | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0040847 | 23.1147 | 649.7669 | 650 | 21.8497
Shannen | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0040463 | 22.8974 | 652.4426 | 652.5 | 21.9165
Shannen | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040125 | 22.7063 | 654.5052 | 654 | 22.8458
Shannen | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0038294 | 21.6698 | 650.6455 | 650.5 | 21.892
Shannen | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0039777 | 22.5092 | 650.9469 | 651 | 21.8098
Shannen | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039058 | 22.1022 | 650.7766 | 650.5 | 22.1748
Shannen | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041169 | 23.2971 | 652.371 | 652.5 | 21.8915
Shannen | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042483 | 24.0403 | 655.4902 | 655.5 | 22.4344
Shannen | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043571 | 24.6561 | 654.4131 | 654.5 | 22.5594