## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tiffani | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038131 | 21.5777 | 655.1532 | 655 | 22.6183
Tiffani | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045719 | 25.8718 | 653.4459 | 653.5 | 22.4921
Tiffani | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044312 | 25.0757 | 654.1867 | 654.5 | 22.4219
Tiffani | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041116 | 23.2667 | 651.944 | 652 | 21.9426
Tiffani | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039452 | 22.3254 | 652.4429 | 652 | 21.9872
Tiffani | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041521 | 23.496 | 655.291 | 655 | 23.0658
Tiffani | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.004556 | 25.7817 | 651.8303 | 651.5 | 22.1134
Tiffani | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0039519 | 22.3629 | 650.9156 | 650.5 | 21.8795
Tiffani | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042458 | 24.0264 | 651.8691 | 651.5 | 21.9153
Tiffani | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042982 | 24.3226 | 651.6351 | 651 | 23.163
Tiffani | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042238 | 23.902 | 652.9521 | 652.5 | 21.9534
Tiffani | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0041584 | 23.5318 | 652.2176 | 652 | 21.9504
Tiffani | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043136 | 24.4099 | 655.0777 | 655 | 22.5413
Tiffani | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042765 | 24.2002 | 653.4273 | 653.5 | 21.9822
Tiffani | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038294 | 21.6697 | 652.6111 | 652.5 | 22.2299
Tiffani | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039683 | 22.4559 | 652.6114 | 652.5 | 22.2387
Tiffani | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0043324 | 24.5162 | 651.8846 | 651.5 | 21.8803
Tiffani | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039255 | 22.2137 | 652.1747 | 652 | 23.0361
Tiffani | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043435 | 24.5789 | 653.2529 | 653 | 22.1668
Tiffani | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 5 | 255 | 0.0037772 | 21.3747 | 655.9865 | 656 | 22.7616
Tiffani | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038813 | 21.9635 | 652.554 | 652.5 | 22.1434
Tiffani | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037602 | 21.2786 | 652.3758 | 652 | 21.8201
Tiffani | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041431 | 23.4453 | 652.9496 | 653 | 22.4815
Tiffani | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044326 | 25.0835 | 652.7769 | 652.5 | 22.1533