## Sheet1
LPA | Channel | Well | Row | Col | LED Type | DC | GS Cal | Total Flux (µmol/s) | Intensity (µmol/(m^2*s)) | Centroid (nm) | Peak (nm) | FWHM (nm)
Tori | 2 | 1 | 1 | 1 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0042229 | 23.8969 | 650.9968 | 651 | 21.9728
Tori | 2 | 2 | 1 | 2 | 660-LS | 7 | 255 | 0.0046133 | 26.1057 | 652.1538 | 652 | 22.2538
Tori | 2 | 3 | 1 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045586 | 25.7963 | 653.6133 | 653.5 | 22.2843
Tori | 2 | 4 | 1 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041036 | 23.2219 | 654.6452 | 654.5 | 22.8245
Tori | 2 | 5 | 1 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.004437 | 25.1081 | 653.5892 | 653.5 | 22.2968
Tori | 2 | 6 | 1 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0040341 | 22.8282 | 652.4726 | 652.5 | 22.1465
Tori | 2 | 7 | 2 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042578 | 24.0942 | 656.7642 | 656.5 | 23.5016
Tori | 2 | 8 | 2 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044794 | 25.3481 | 653.6787 | 653.5 | 22.4089
Tori | 2 | 9 | 2 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038721 | 21.9116 | 652.2684 | 652 | 22.0674
Tori | 2 | 10 | 2 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0037722 | 21.3464 | 652.0447 | 652 | 21.9659
Tori | 2 | 11 | 2 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043958 | 24.8753 | 654.2551 | 654.5 | 22.9033
Tori | 2 | 12 | 2 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0038679 | 21.8879 | 652.9368 | 652.5 | 22.6876
Tori | 2 | 13 | 3 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0044038 | 24.9203 | 654.9366 | 654.5 | 22.9092
Tori | 2 | 14 | 3 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043511 | 24.6223 | 655.0465 | 655 | 22.8973
Tori | 2 | 15 | 3 | 3 | 660-LS | 8 | 255 | 0.0041897 | 23.7091 | 649.4595 | 649.5 | 22.1465
Tori | 2 | 16 | 3 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0039395 | 22.2931 | 652.8134 | 652.5 | 21.9852
Tori | 2 | 17 | 3 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0045639 | 25.8262 | 653.4289 | 653.5 | 22.0992
Tori | 2 | 18 | 3 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.004316 | 24.4235 | 653.0455 | 653 | 21.9792
Tori | 2 | 19 | 4 | 1 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042875 | 24.2624 | 653.5899 | 653.5 | 21.9665
Tori | 2 | 20 | 4 | 2 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0046766 | 26.4641 | 654.8122 | 654.5 | 22.528
Tori | 2 | 21 | 4 | 3 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0043116 | 24.3989 | 654.1743 | 654 | 22.5397
Tori | 2 | 22 | 4 | 4 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0042744 | 24.1882 | 653.6084 | 653.5 | 21.9372
Tori | 2 | 23 | 4 | 5 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0046572 | 26.3544 | 655.8365 | 656 | 22.5394
Tori | 2 | 24 | 4 | 6 | 660-LS | 6 | 255 | 0.0041508 | 23.4888 | 652.7096 | 652.5 | 22.0153